|  |
| --- |
| A/B Farvergade, HorsensMarts 2018 |
|  |
| Aktivitet År | 20182019 | 20192020 | 20202021 | 20212022 | 20222023 | 20232024 | 20242025 | 20252026 | 20262027 | 20272028 | 20282029 | 20292030 | 20302031 | 20312032 | 20322033 | Interval |
|  |
| Planlagt vedligehold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sokler eftergåes | x |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 5 år |
| Ydervægge, tegl |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 10 år |
| Maling trapperum |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 år |
| Tagrender og nedløb eftergå./rens |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 5 år |
| Vinduer/døre, justering m.m. |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | 2 år |
| Maling, vægge, fællesrum | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5 år |
| Dørtrin, entre, slibes, lakeres |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 år |
| Yderdøre, til fortov males |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 5 år |
| Eftersyn/udskift bl. fuger/bad | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x | 7 år |
| Cykelskur males |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | 6 år |
| Radiatorventiler/termostater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efter behov |
| Udsugningsanlæg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Hvert år |
| Kloakanlæg, herunder rensning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efter behov |
| VVS eftersyn, teknikrum | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5 år |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |