|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/B Farvergade, Horsens  Marts 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivitet År | 2018  2019 | 2019  2020 | 2020  2021 | 2021  2022 | 2022  2023 | 2023  2024 | 2024  2025 | 2025  2026 | 2026  2027 | 2027  2028 | 2028  2029 | 2029  2030 | 2030  2031 | 2031  2032 | 2032  2033 | Interval |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planlagt vedligehold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sokler eftergåes | x |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 5 år |
| Ydervægge, tegl |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 10 år |
| Maling trapperum |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 år |
| Tagrender og nedløb eftergå./rens |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 5 år |
| Vinduer/døre, justering m.m. |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | 2 år |
| Maling, vægge, fællesrum | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5 år |
| Dørtrin, entre, slibes, lakeres |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 år |
| Yderdøre, til fortov males |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | 5 år |
| Eftersyn/udskift bl. fuger/bad | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x | 7 år |
| Cykelskur males |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | 6 år |
| Radiatorventiler/termostater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efter behov |
| Udsugningsanlæg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Hvert år |
| Kloakanlæg, herunder rensning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efter behov |
| VVS eftersyn, teknikrum | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5 år |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |